АДМИНИСТРАЦИЯ  ДЕГТЯРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   06 сентября  2021  года                                                        № 47

О внесении изменений в постановление № 48

от   19 октября  2015 года

«Об утверждении схемы  теплоснабжения

Дегтяренского  сельского поселения»

В соответствии с Федеральными  законами  от 06 октября   2003 года № № 131-ФЗ «Об  общих принципах  организации местного самоуправления  в Российской Федерации» , от 27  июля  2010 года  №190-ФЗ  «О теплоснабжении» , постановлением  Правительства  Российской Федерации  от 22.02.2012   №154 «О  требованиях  к схемам  теплоснабжения , порядку их разработки  и утверждения»  администрация   Дегтяренского  сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.	Внести изменения и дополнения в постановление от 19 октября 2015 года № 48а « Об утверждении  схемы  теплоснабжения  Дегтяренского  сельского поселения»  в новой редакции согласно приложения.

2. Настоящее постановление  вступает в силу с даты его подписания.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за             собой.

Глава  Дегтяренского  сельского поселения                           С.И.Савченко

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Дегтяренского  сельского поселения

Каменского муниципального района

Воронежской области

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Дегтяренского сельского поселения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения   Дегтяренского  сельского поселения является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Генеральный план   Дегтяренского  сельского поселения.

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

 обеспечение объектов  Дегтяренского   сельского поселения тепловой энергией;

 реконструкция  изношенных тепловых сетей социально значимых объектов, применение труб повышенной надежности  (с долговечным антикоррозийным покрытием).

Пояснительная записка схемы теплоснабжения

Дегтяренское   сельское поселение (далее – Дегтяренское  СП) входит в состав Каменского  муниципального района. Площадь поселения на 01.01.2015 г.   8,512 тыс  га.    Дегтяренское   СП располагается в  23  км. от районного  центра .

Граница муниципального образования  Дегтяренского  сельского поселения установлена Законом Воронежской областной Думы  № 63-ОЗ «Об установлении  границ, наделении  соответствующим статусом,  определении административных центров  муниципальных образований Воронежской области» от 15.10.2004 г. (ред.от 19.10.2009 г.).В состав  Дегтяренского   СП входит 4 населенных пункта: с.  Дегтярное , являющееся административным центром поселения,  х. Гойкалово, х.Свистовка, х. Хвощеватый. Численность населения Марковского  сельского поселения  на 01.01.2015-  743    человек.

Дегтяренское СП  расположено в  юго- западной  части  Каменского  муниципального района, в свою очередь, расположенного  в  южной  части  Воронежской  области .

Территория   поселения граничит с  Тхоревским, Татаринским, Карпенковским   сельскими поселениями Каменского  района , а также имеет  протяженную границу  на северо- западе  с  Острогожским  районом.

Климат на территории поселения умеренно-континентальный с жарким и сухим летом  и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом  и хорошо выраженными переходными зонами. Среднегодовая температура воздуха составляет +6,1С.Средние из абсолютных  минимальных температур составляет -28 С.

В с. Дегтярное  теплоснабжение  здание Дегтяренской ООШ и  школьной столовой     осуществляется от модульной газовой котельной , введенной в эксплуатацию в 1999 году, оснащенной 4   газовыми котлами   ИШМА -100.

Общая протяженность сетей в двухтрубном исчислении составляет 600 м, из них:- надземных- 580 м; подземных – 20 м.

Износ тепловых  сетей  – 70 %. Также имеется недостаточная теплоизоляция  трубопроводов.

Объекты на территории поселения  имеют преимущественно локальные системы инженерного обеспечения.

Жители индивидуальной жилой застройки пользуются и природным газом и твердым топливом.

Основные проблемы системы теплоснабжения на территории  Дегтяренского  сельского поселения:

Основными недостатками системы теплоснабжения являются:   высокий износ отдельных участков тепловых сетей, недостаточная теплоизоляция трубопроводов.

Разработанная схема теплоснабжения будет ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться.

Приложение № 1 к постановлению №47 от 06.09.2021 года

СХЕМА

теплоснабжения Детяренского сельского поселения

с.Дегтярное ул. Молодёжная 44

Школа

Газовая котельная

Школьная столовая

Условные обозначения:

- Школа

- Школьная столовая

- Газовая котельная

- Теплотрасса:

газовая котельная –школа 240 м надземные, 20 м подземные ,  газовая – котельная – столовая 40 м.